## Slide 1: 第八章 相量法
复数
8-1
正弦量
8-2
相量法的基础
8-3
电路定律的相量形式
8-4
首 页
第九章的理论基础

## Slide 2: 本章重点
2. 正弦量的相量表示
3. 电路定理的相量形式
重点：
1. 正弦量的表示、相位差、初相位
返 回

## Slide 3: 8.1 复数
1. 复数的表示形式
F
b
Re
Im
a
O

|F|
下 页
上 页
代数式
指数式
极坐标式
三角函数式
返 回
4种
实部 虚部
模(值) 辐角
欧拉公式

## Slide 4: 表示法间转换
几种表示法的关系：
或
下 页
上 页
F
b
Re
Im
a
O

|F|
返 回
共轭复数：F*=a-jb 或 F*=|F|∠-θ
FF*=|F|2 (F1F2)*=F1*F2* (1/F)*=1/F1*

## Slide 5: 复数运算
2. 复数运算
加减运算：采用代数式：
下 页
上 页
返 回
加减、乘除、相等、旋转
则 F1±F2=(a1±a2)+j(b1±b2)
若 F1=a1+jb1， F2=a2+jb2
图解法
F1
F2
Re
Im
O
F1+F2
-F2
F1
Re
Im
O
F1-F2
F1+F2
F2
平行四边形法则
三角形法则
F1-F2

## Slide 6: 乘除运算
乘除运算：采用极坐标式：
若 F1=|F1|  1 ，F2=|F2|  2
则
下 页
上 页
模相乘角相加
模相除角相减
返 回
书上有乘除的图解：模放大缩小，辐角旋转
采用代数式如何？

## Slide 7: 举例
例1-1
解
下 页
上 页
例1-2
解
返 回

## Slide 8: 相等运算和旋转
④旋转因子：
F• ejq
F
Re
Im
O
F• ejq

下 页
上 页
旋转因子
返 回
复数 ejq =cosq +jsinq =1 q
欧拉公式
③复数的相等运算：
Re[F1]=Re[F2] Im[F1]=Im[F2]
或 |F1|=|F2| arg(F1)=arg(F2)

## Slide 9: 特殊旋转因子
+j, –j, -1都可以看成旋转因子。
特殊旋转因子
Re
Im
O
下 页
上 页
注意
返 回
逆时针旋转90度
顺时针旋转90度
旋转180度，反向

## Slide 10: 8.2 正弦量
1. 正弦量
瞬时值表达式
i(t)=Imcos(w t+)
周期T 和频率f
频率f ：每秒重复变化的次数。
周期T ：重复变化一次所需的时间。
单位:Hz (赫兹)
单位：s(秒)
正弦量为周期函数 f(t)=f ( t+kT )
下 页
上 页
波形
返 回
按正弦规律变化的电压、电流
也可采用正弦函数
t
i
O
T
正弦电流电路
激励和响应均为同频率的正弦量的线性电路（正弦稳态电路）称为正弦电路或交流电路。

## Slide 11: 研究正弦电路的意义
正弦稳态电路在电力系统和电子技术领域占有十分重要的地位。
研究正弦电路的意义
正弦函数是周期函数，其加、减、求导、积分运算后仍是同频率的正弦函数。
正弦信号容易产生、传送和使用。
下 页
上 页
优
点
返 回
正弦信号是一种基本信号，
任何非正弦周期信号可以分解为按正弦规律变化的分量的求和。
对正弦电路的分析研究具有重要的理论价值和实际意义。
结论

## Slide 12: 2. 正弦量的三要素
幅值 (振幅、最大值)Im 幅度
(2) 角频率ω w t+相位、相角
(3) 初相位 t=0时刻的相位
单位： rad/s ，弧度/秒
反映正弦量变化幅度的大小。 2Im峰-峰值
相位变化的速度，反映正弦量变化快慢。
反映正弦量的计时起点，常用角度表示。
i(t)=Imcos(w t+)
下 页
上 页
返 回

## Slide 13: 初相位
同一个正弦量，计时起点不同，初相位不同。
下 页
上 页
注意
返 回
一般规定：| |< 。
主值范围
改变参考方向则φ±π
 =0
 =/2
 =－/2
i
O
t t

负

## Slide 14: 正弦波形分析举例
例2-1
已知正弦电流波形如图，＝103rad/s，1.写出i(t) 表达式；
2.求最大值发生的时间t1。
t
i
O
100
50
t1
解
由于最大值发生在计时起点右侧
下 页
上 页
返 回
ωt1+Φ=0

## Slide 15: 3. 同频率正弦量的相位差
设 u(t)=Umcos(w t+ u), i(t)=Imcos(w t+ i)
相位差 ：j = (w t+ u)- (w t+ i)=  u- i
下 页
上 页
等于初相位之差
返 回
规定：| |<(180°)
j >0， u超前i j 角，或i 滞后 u  角
（u 比 i 先到达最大值）。
j <0， i 超前u j 角，或u 滞后 i j 角
（ i 比 u 先到达最大值）。
 t
u, i
u
i
u
i
j
O
u、i是负值！

## Slide 16: 特殊相位关系
j ＝ 0， 同相
j = (180° ) ，反相
特殊相位关系
 = p/2：u 超前 i p/2 正交
同样可比较两个电压或两个电流的相位差。
下 页
上 页
返 回
 t
u
i
O
 t
u
i
O
 t
u
i
O

## Slide 17: 计算两正弦量相位差举例
例
下 页
上 页
解
不能比较相位差
结论
返 回
两个正弦量相位
比较时应满足：
同频率、
同函数、
同符号，
在主值范围比较。
sin(α)=cos(α-)=-cos(α+)
-cos(α)=cos(α-)=cos(α+)
π
cos(α)=cos(α-2)=cos(α+2)

## Slide 18: 4. 周期性电流、电压的有效值
周期性电流、电压的瞬时值随时间而变，
为了衡量其平均效果,工程上采用有效值来表示。
周期电流、电压有效值定义
R
交流 i
R
直流I
物理意义
下 页
上 页
返 回
与交流量消耗的功相等的直流量。
均方根值
定义
电压有效值：

## Slide 19: 正弦电流有效值推导
下 页
上 页
正弦电流、电压的有效值
设 i(t)=Imcos( t+ )
返 回
因为
所以
cos(2α)=2cos2α-1

## Slide 20: 正弦电压有效值
同理，可得正弦电压有效值与最大值的关系
若交流电压有效值为 U=220V ， U=380V
其最大值为 Um311V Um537V
下 页
上 页
返 回

## Slide 21: 区分瞬时值有效值最大值
测量中，交流测量仪表指示的电压、电流读数一般为有效值。
区分电压、电流的瞬时值、最大值、有效值的符号。
下 页
上 页
返 回
注意
工程上说的正弦电压、电流一般指有效值，如设备铭牌额定值、电网的电压等级等。但绝缘水平、耐压值指的是最大值。因此，在考虑电器设备的耐压水平时应按最大值考虑。

## Slide 22: 第八章作业（1）
复数、正弦量
下 页
上 页
返 回
8-3、8-4、8-5、8-6、

## Slide 23: 8.3 相量法基础
1. 问题的提出
电路方程是微分方程
下 页
上 页
返 回
R
L
C
+
-
uC
iL
u
+
-
求特解(稳态解)：用三角函数恒等变换， 求幅值、初相位。
麻烦！！！
有否简便方法？？？

## Slide 24: 问题分析
i1
i1+i2 i3
i2
w
w
w
角频率
仍得到同频的正弦量
下 页
上 页
I1
I2
I3
有效值
1
 2
3
初相位
返 回
②两个正弦量的相加(减)，如KCL、KVL方程运算：
①激励是正弦量，则响应是同频正弦量。
 t
u, i
i1
i2
O
i3

## Slide 25: 问题分析续
正弦量
复数
下 页
上 页
变换的思想
结论
返 回
③正弦量的微分、积分仍为同频率正弦量。
所以，只需确定初相位和有效值。因此采用:
有效值  模值
初相位  幅角

## Slide 26: 2. 正弦量的相量表示
造一个复函数：
对 F(t) 取实部：
任意一个正弦时间函数都有唯一与其对应的复数函数。
在实轴上的投影
无物理意义
是一个正弦量
有物理意义
下 页
上 页
结论
返 回
根据欧拉公式，一个正弦量可表示为一对共轭复数之和。

## Slide 27: 正弦量的相量表示续
F(t) 包含了三要素：I、  、，
复常数包含了
两个要素：I , 。
F(t) 还可以写成：
↑复常数
下 页
上 页
正弦量对应的相量
相量的模表示正弦量的有效值。
相量的幅角表示正弦量的初相位。
注意
返 回
同样可以建立正弦电压与相量的对应关系：

## Slide 28: 相量表示举例
已知
例3-1
试用相量表示i, u。
解
下 页
上 页
例3-2
试写出电流的瞬时值表达式。
解
返 回
sin转为cos

## Slide 29: 相量图
在复平面上用矢量表示相量的图。
相量图
下 页
上 页
返 回

q
+1
+j
O

## Slide 30: 3. 相量法的应用
同频率正弦量的加减
相量关系为：
下 页
上 页
结论
同频正弦量的加减运算变为对应相量的加减运算。
返 回
i1  i2 = i3

## Slide 31: 相量加举例
下 页
上 页
例3-3
返 回
用三角函数公式直接算如何？

## Slide 32: 相量图运算
借助相量图计算
+1
+j
首尾相接
下 页
上 页
+1
+j
返 回
O
O

## Slide 33: 正弦量的微分、积分运算
正弦量的微分、积分运算
微分运算
积分运算
下 页
上 页
返 回
放大ω倍，逆时针旋转π/2
缩小ω倍，顺时针旋转π/2

## Slide 34: 微分积分运算举例
例3-4
用相量运算：
把时域问题变为复数问题。
把微积分方程的运算变为复数代数方程运算。
可以把直流电路的分析方法直接用于交流电路。
下 页
上 页
i(t)
相量法的优点
返 回
R
u(t)
L
+
-
C

## Slide 35: 相量法的适用范围
① 正弦量
相量
时域
频域
相量法只适用于激励为同频正弦量
的时不变线性电路。
③ 相量法用来分析正弦稳态电路。
正弦波形图
相量图
下 页
上 页
注意
不适用
线
性
线
性
w1
w2
非
线
性
w
返 回

## Slide 36: 8.4 电路定律的相量形式
1. 电阻元件VCR的相量形式
时域形式
相量形式
相量模型
有效值关系
相位关系
UR
u
相量关系
UR=RI
u=i
下 页
上 页
返 回
uR(t)
i(t)
R
+
-
R
+
-

## Slide 37: 波形图相量图
瞬时功率
波形图及相量图
瞬时功率以2交变，始终大于零，表明电阻始终吸收功率。
同相位
下 页
上 页
返 回
u=i
i
 t
O
uR
pR
URI

## Slide 38: 2. 电感元件VCR的相量形式
时域形式
相量形式
相量模型
相量关系
下 页
上 页
有效值关系 UL=w L I
相位关系 u=i +90°
返 回
i(t)
uL(t)
L
+
-
jL
+
-

## Slide 39: 感抗和感纳
感抗的性质
表示限制电流的能力。
感抗和频率成正比。
相量表达式
XL=L=2fL，称为感抗，单位为 (欧[姆])
BL=-1/ L =-1/2fL，称为感纳，单位为S(西[门子])
感抗和感纳
下 页
上 页
返 回
w
XL
O
亨/秒=(伏·秒/安)/秒=欧

## Slide 40: 波形图相量图
功率
瞬时功率以2交变，有正有负，
一周期内刚好互相抵消，表明电感只储能不耗能。
波形图及相量图
电压超前电流90°
下 页
上 页
返 回
吸收发出？
-
-
 t
i
O
uL
pL
2
i

## Slide 41: 3. 电容元件VCR的相量形式
时域形式
相量形式
相量模型
相量关系
下 页
上 页
有效值关系 IC=w CU
相位关系 i=u+90°
返 回
-j/ωC
iC(t)
u(t)
C
+
-
+
-

## Slide 42: 容抗与容纳
XC=-1/w C 称为容抗，单位为(欧[姆])
B C = w C 称为容纳，单位为S(西[门子])
容抗和频率成反比。
w 0， |XC| 直流开路(隔直)。
w  ，|XC|0 高频短路。
容抗与容纳
相量表达式
下 页
上 页
返 回
w
|XC|
O
1/法·秒=1/((安·秒/伏)·秒)=欧

## Slide 43: 波形图相量图
功率
瞬时功率以2交变，有正有负，
一周期内刚好互相抵消，表明电容只储能不耗能。
波形图及相量图
电流超前电压90°
下 页
上 页
返 回
pC表达式与pL同样问题！
u
 t
iC
O
u
pC
2

## Slide 44: 4. 基尔霍夫定律的相量形式
同频率的正弦量加减可以用对应的相量形式来进行计算。因此，在正弦电流电路中，KCL和KVL可用相应的相量形式表示为：
流入某一结点的所有正弦电流用相量表示时仍满足KCL；
而任一回路所有支路正弦电压用相量表示时仍满足KVL。
下 页
上 页
表明
返 回
推论？

## Slide 45: 相量法例1
例4-1
试判断下列表达式的正、误。
L
下 页
上 页
返 回
. .
I U
. .
jXL=UL/IL

## Slide 46: 相量法例2
例4-2
已知电流表读数：
A1
＝8A，
下 页
上 页
＝6A。
A2
A1
A0
Z1
Z2
A2
A0
＝?
＝I0max=?
A0
A0
＝I0min=?
＝?
A2
A0
＝ ？
A1
解
返 回
234相量图？

## Slide 47: 相量法例3
例4-3
解
相量模型
相量电路图
下 页
上 页
返 回
+
_
15W
u
4H
0.02F
i
j20W
-j10W
+
_
15W
画出相量图？
直接时域计算？

## Slide 48: 相量法例4
例4-4
解
下 页
上 页
+
_
5W
uS
0.2F
i
相量模型
+
_
5W
-j5W
返 回
15º
45º
us时域表达式？

## Slide 49: 相量法例5
例4-5
解
下 页
上 页
返 回
j40W
jXL
30W
C
B
A
XL可求

## Slide 50: 相量法例6解1
例4-6
图示电路I1=I2=5A，U＝50V，总电压与总电流同相位，求I、R、XC、XL。
解法1
令等式两边实部等于实部，虚部等于虚部
下 页
上 页
返 回
jXC
+
_
R
jXL
UC
+
-

## Slide 51: 相量法例6解2
下 页
上 页
画相量图计算。
解法2
返 回
jXC
+
_
R
jXL
UC
+
-
若假设电容电流相位0，
相量图如何？

## Slide 52: 相量法例7
例4-7
图示电路为阻容移相装置，如要求电容电压滞后于电源电压/3，
问R、C应如何选择。
解1
画相量图计算：
上 页
jXC
+
_
R
+
-
解2
返 回
相量图画得不准！

## Slide 53: 第八章作业（2）
相量法、电路定理相量形式
下 页
上 页
返 回
8-8、8-13、8-14、8-15、8-16